Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Numer ogłoszenia: 262145 - 2010; data zamieszczenia: 23.09.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektu oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialanych

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260353 - 2010 data 22.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Ozimka, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 077 4651388 w. 220, fax. 077 4651281.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Zespołu Szkół nr 1 w Ozimku wraz z instalacją pomp ciepła i solarów.

Szczegółowy zakres prac:

- uzupełnienie tynków zewnętrznych – 57 m2

- ocieplenie ścian – 3924 m2

- obsadzenie podokienników – 1158 m2

- docieplenie stropodachy przez wdmuchiwanie granulatu – 959 m2

- izolacje cieplne dachów styropianem – 1572 m2

- izolacje z wełny układanej na sucho – 984 m2

- pokrycie dachów papą termozgrzewalną – 1572 m2

- wymiana stolarki okiennej – 1960 m2

- wymiana stolarki drzwiowej – 32 m2

- wymiana rur C.O. – 5300 m

- wymiana grzejników – 325 szt.

- instalacja solarów na dachu o pow. 55,3 m2 – 18 kpl

- montaż kompaktowego węzła cieplnego (o mocy c.o. – 700 kW, c.w.u. – 80 kW)– 1 szt.

- montaż pomp ciepła (Moc łączna 150 kW)– 2 szt.

- instalacja elektryczna pomp ciepła

Na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji na: Budowę ekologicznego źródła ciepła z pompami ciepła o mocy 160 kW Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich wymaganych zgód i uzgodnień łącznie z pozwoleniem na budowę na zakresy prac objętych  dokumentacją.

W ogłoszeniu powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Zespołu Szkół nr 1 w Ozimku wraz z instalacją pomp ciepła i solarów.

Szczegółowy zakres prac:

- uzupełnienie tynków zewnętrznych – 57 m2

- ocieplenie ścian – 3924 m2

- obsadzenie podokienników – 1158 m2

- docieplenie stropodachy przez wdmuchiwanie granulatu – 959 m2

- izolacje cieplne dachów styropianem – 1572 m2

- izolacje z wełny układanej na sucho – 984 m2

- pokrycie dachów papą termozgrzewalną – 1572 m2

- wymiana stolarki okiennej – 1960 m2

- wymiana stolarki drzwiowej – 32 m2

- wymiana rur C.O. – 5300 m

- wymiana grzejników – 325 szt.

- instalacja solarów na dachu o pow. 55,3 m2 – 18 kpl

- montaż kompaktowego węzła cieplnego (o mocy c.o. – 700 kW, c.w.u. – 80 kW)– 1 szt.

- montaż pomp ciepła (Moc łączna 160 kW)– 2 szt.

- instalacja elektryczna pomp ciepła

Na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji na: Budowę ekologicznego źródła ciepła z pompami ciepła o mocy 160 kW Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszystkich wymaganych zgód i uzgodnień łącznie z pozwoleniem na budowę na zakresy prac objętych  dokumentacją.