U C H W A Ł A  Nr XXV / 224 / 08

R A D Y  M I E J S K I E J   W   O Z I M K U

z dnia  29  września  2008

w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2013r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz. U.                   z  2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm. /, art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm. / Rada Miejska w Ozimku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

- Uchwala się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata                  2008 – 2013 Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Spółka z o.o.                            w Antoniowie.

- Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

R A D Y   M I E J S K I E J

Joachim W I E S B A C H

Zał. do Uchwały Nr XXV/224/08

z dnia 29 września 2008 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i  MIESZKANIOWEJ

SPÓŁKA Z O.O. ANTONIÓW  k/OZIMKA

WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008 - 2013

- PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747            z 2001r. z późniejszymi zmianami) PGKiM Spółka z o.o. jest zobowiązana do opracowania i przedłożenia Burmistrzowi Ozimka do uchwalenia przez Radę Miejską wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

W niniejszym planie założono dofinansowanie realizacji inwestycji z nowego źródła, jakim są środki pomocowe UE - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Jednym z warunków pozyskiwania tych środków jest uwzględnienie planowanych inwestycji w wieloletnim planie. Propozycja nowego wieloletniego planu uwzględnia inwestycje wynikające z potrzeb rozwojowych Gminy i Miasta Ozimek, Spółki oraz z konieczności spełnienia wymogów zawartych w ustawach: prawo wodne, o ochronie środowiska, o odpadach i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.

Na podstawie Zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanego na czas nieokreślony począwszy od dnia 1 lipca 2002 roku, udzielonego Spółce Decyzją Zarządu Miejskiego w Ozimku  nr OZ/50a/02 z dnia 28 czerwca 2002r. oraz w oparciu o Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków przyjęty Uchwałą nr LIII/429/06 z dnia 25 października 2006r. oraz Uchwałą nr VI/36/07 z dnia 26 marca 2007r. Rady Miejskiej w Ozimku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Antoniowie zobowiązane jest do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Ozimek za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych:

- będących w posiadaniu Spółki w dniu wydania zezwolenia,

- wybudowanych przez Spółkę po uzyskaniu zezwolenia, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z kierunkami rozwoju gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przewiduje się zwiększenie zakresu usług o zestawione w pkt. 2 nowo wybudowane sieci i urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

Opis stanu istniejącego:

I.   Gospodarka wodna

Miasto Ozimek oraz wszystkie wioski gminy Ozimek posiadają sieć wodociągową w średnicach  od 80 do 250 mm o łącznej długości 142,5  km oraz 3.144 przyłącza.

Źródłem zaopatrzenia w wodę  Gminy i Miasta Ozimek są ujęcia wód podziemnych zlokalizowane w:

- Ozimku :

- przy ul. Częstochowskiej o wydajności 100 m3/godz

- przy ul. Polnej o wydajności 113 m3/godz

- Mnichusie o wydajności 45 m3/godz

- Biestrzynniku o wydajności 48 m3/godz

- Szczedrzyku o wydajności 72 m3/godz

Łączna zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody wynosi 7.914 m3/dobę.

- Gospodarka ściekowa.

W zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków, miasto Ozimek i wieś Antoniów, posiada kanalizację sanitarną o łącznej długości L = 25,10 km oraz 674 przyłączy. Ścieki odprowadzane są do rozbudowanej i zmodernizowanej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Antoniowie k/Ozimka o przepustowości Qśrd = 2.500 m3/d z możliwością wzrostu w II etapie do wartości Qśrd = 3.500 m3/d.

Ponadto po byłym zakładzie “OPOLANKA” istnieje lokalny system kanalizacji sanitarnej L = 1,1 km i niesprawna mechaniczno - chemiczna oczyszczalnia ścieków w Dylakach stanowiące własność Gminy, przekazana Spółce do eksploatacji.

W chwili obecnej z tego systemu korzysta firma “COROPLAST”, szkoła, przedszkole i część mieszkańców Dylak. Po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w Dylakach, całość ścieków skierowana zostanie do oczyszczalni ścieków w Antoniowie, a istniejąca nieprzystosowana do oczyszczania ścieków bytowych oczyszczalnia w Dylakach ulegnie likwidacji.

2.  PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH  2008 - 2013

Do roku 2013 planowana jest rozbudowa sieci wodociągowych na nowych terenach inwestycyjnych dotyczących głównie  budownictwa jednorodzinnego. Planowana jest również wymiana istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Ozimku związana z kompleksową modernizacją przez Gminę Ozimek nawierzchni ulic (ul. 1-go Maja, ul. 22 Lipca, ul. XX Lecia i ul. Dzierżona). W sześciolatce 2008 – 2013 planuje się również kompleksową modernizację wszystkich pięciu stacji uzdatniania wody związaną z koniecznością poprawy jakości (w tym ciśnienia wody w Ozimku) oraz fizycznym zużyciem zarówno obiektów kubaturowych jak również urządzeń technologicznych a także automatyzację procesów uzdatniania.

Zmodernizowana w 2005 roku oczyszczalnia ścieków w Antoniowie posiada nierozwiązaną docelowo gospodarkę osadową. Aktualnie osady wywozi się na składowisko odpadów w Kielczy, co jest bardzo kosztowne z uwagi na opłaty a w przyszłości będzie w ogóle zabronione. Wśród sposobów docelowego zagospodarowania osadów najtańsze z rozwiązań tj. wykorzystanie rolnicze (po spełnieniu określonych w przepisach warunków oraz w ustalonych dawkach) w naszych warunkach bardzo małe szanse powodzenia z uwagi na brak dużych areałów upraw rolnych na odpowiednich gruntach. W związku z powyższym i zgodnie z preferowanymi kierunkami określonymi w Krajowym Programie Gospodarki Osadami przewiduje się docelowe termiczne przekształcanie osadów. W niniejszym programie przyjęto wybudowanie w latach 2010 – 2011 suszarni solarnej (ogrzewanej energią słoneczną), zakładając utylizację docelową wysuszonego osadu poprzez współwspalanie z węglem w centralnej ciepłowni Spółki.

W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy w programie ujęto większość sołectw Gminy przy czym budowa w Dylakach i Biestrzynniku w tym okresie jest mało prawdopodobna ponieważ przy opracowywaniu dokumentacji nie uzyskano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (wcześniej nie były wymagane, obecnie jest to podstawowy warunek ubiegania się o środki unijne). Należy też dodać, że Plan Rozwoju i Modernizacji, w którym ujmujemy całą wartość zadań (wg. aktualnych cen) jest opracowywany na lata 2008 -2013, a unijny program Spójności, do którego zamierzamy aplikować o środki pomocowe jest nominalnie również na lata 2007 – 2013 jednak z możliwością realizacji do 2015 roku (plus dwa lata).

I.  GOSPODARKA WODNA

| L.p | # Tytuł zadania | Wartość w tys. zł | # Termin realizacji oraz wielkości nakładów inwestycyjnych # w latach w tys. zł |  |  |  |  |  | # Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | Modernizacja SUW w Ozimku przy ul. Częstochowskiej + wieża+elektryka | 1.300 | 82 | 430 | 570 | 218 |  |  | Przyjęto finansowanie: - 10% środki własne; - 30% pożyczka z WFOŚiGW; - 60% dotacja z Funduszu Spójności. |
| 2 | Modernizacja SUW w Ozimku przy ul. Polna | 820 |  | 280 | 360 | 180 |  |  |  |
| 3 | Modernizacja SUW w Mnichusie | 930 |  | 300 | 420 | 210 |  |  |  |
| 4 | Modernizacja SUW w Biestrzynniku | 730 |  | 250 | 320 | 160 |  |  |  |
| 5 | Modernizacja SUW w Szczedrzyku | 850 |  | 300 | 340 | 210 |  |  |  |
| 6 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczedrzyku PVC Ø 90 – L 1000 m | 160 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Środki własne |
| 7 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Schodnia PVC Ø 90 – L 500 m | 100 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | Środki własne |
| 8 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Dylakach PVC Ø 90 – L 500 m | 100 |  | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | Środki własne |
| 9 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Biestrzynniku PVC Ø 90 – L 250 m | 50 |  | 30 |  |  | 20 |  | Środki własne |
| 10 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Grodźcu PVC Ø 90 – L 500 m | 100 |  | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | Środki własne |
| 11 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Ozimku PVC Ø 90 – L 400 m | 60 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | Środki własne |
| 12 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Krasiejowie PVC Ø 90 – L 250 m | 50 |  | 20 | 20 |  | 10 |  | Środki własne |
| 13 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Pustkowie PVC Ø 90 – L 400 m | 100 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Środki własne |
| 14 | Wymiana przyłączy wodociągowych w Ozimku | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Środki własne |
| 15 | Wymiana przyłączy wodociągowych w Biestrzynniku i Dylakach | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Środki własne |
| 16 | Wymiana sieci wodociągowej w Ozimku w rejonie ul. 1-go Maja (dn 100 – 220 mb) | 50 |  |  | 50 |  |  |  | Środki własne |
| 17 | Wymiana sieci wodociągowej w Ozimku w rejonie ul. 22 Lipca (dn 80 mm – 30 mb; dn 100 - 339 m) | 85 |  |  |  | 85 |  |  | Środki własne |
| 18 | Wymiana sieci wodociągowej w Ozimku w rejonie ul. XX Lecia (dn 80 mm – 52 mb; dn 100 - 85 m) | 40 |  |  |  |  | 40 |  | Środki własne |
| 19 | Wymiana sieci wodociągowej w Ozimku w rejonie ul. Dzierżona (dn 100 mm – 237 mb) | 55 |  |  |  |  |  | 55 | Środki własne |
| 20 | Wymiana sieci wodociągowej w Ozimku w rejonie ul. Czestochowskiej (dn 250 mm – 100 mb) | 70 |  |  | 70 |  |  |  | Środki własne |
| 21 | ### Razem gospodarka wodna | 5.770 | 182 | 1.770 | 2.285 | 1.198 | 180 | 155 |  |

## GOSPODARKA ŚCIEKOWA

| 22. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczedrzyku wraz z tranzytem do oczyszczalni w Antoniowie | 17.000 |  |  | 6.400 | 10.600 |  |  | Przyjęto finansowanie: - 10% środki budżetu Gminy; - 30% pożyczka z WFOŚiGW; - 60% dotacja z Funduszu Spójności. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Krasiejowie - etap I | 10.300 |  |  | 2.000 | 4.200 | 4.100 |  |  |
| 24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części miasta Ozimka (Nowej Schodni), Schodni i Pustkowie – etap I | 11.100 |  |  | 3.000 | 4.000 | 3.400 | 700 |  |
| 25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Grodźcu wraz z tranzytem do kanalizacji w Antoniowie | 9.000 |  |  |  |  | 4.200 | 4.800 |  |
| 26 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dylakach i Biestrzynniku- etap I | 20.000 |  |  | 8.100 | 10.800 | 1.100 |  |  |
| 27 | Rozwiązanie problemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Antoniowie | 4.400 | 50 |  | 2.150 | 2.200 |  |  | Przyjęto finansowanie: - 10% środki własne; - 30% pożyczka z WFOŚiGW; - 60% dotacja z Funduszu Spójności. |
| 28 | Inżynier kontraktu i pomoc techniczna | 2.300 |  | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | Przyjęto finansowanie: - 10% środki własne; - 30% pożyczka z WFOŚiGW; - 60% dotacja z Funduszu Spójności. |
| 29 | Koszty utrzymania JRP | 1.900 |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | Przyjęto finansowanie: - 10% środki własne; - 30% pożyczka z WFOŚiGW; - 60% dotacja z Funduszu Spójności. |
| 30 | Przebudowa osadnika Imhoffa na terenie oczyszczalni ścieków w Antoniowie na zbiornik retencyjny | 200 |  |  | 200 |  |  |  | Środki własne |
| 31 | Modernizacja przepompowni w Ozimku przy ul. Brzeziny i budowa rurociągu tłocznego | 150 | 150 |  |  |  |  |  | Środki własne |
| 32. | Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Częstochowskiej do/i na ul. 1-go Maja w Ozimku PVC dz 200 – dł. 300 mb | 90 |  |  | 90 |  |  |  | Środki własne |
| 33. | Wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dzierżona i ul. 22-go lipca w Ozimku PVC dz 200 - dł. 400 mb | 80 |  |  | 80 |  |  |  | Środki własne |
| 34 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Ozimku PVC dz 200 – dł. 300 m | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | Środki własne |
| 35. | ### Razem gospodarka ściekowa | 76.580 | 215 | 855 | 22.875 | 32.655 | 13.640 | 6.340 |  |
| 36. | Razem gospodarka wodna i ściekowa | 82.350 | 397 | 2.625 | 25.160 | 33.853 | 13.820 | 6.495 |  |
| 37. | Spłata rat kredytów i pożyczek inwestycyjnych | 1.427 |  |  |  |  | 456 | 971 |  |
| 38. | Suma poz. 36 i 37 | 83.777 | 397 | 2.625 | 25.160 | 33.853 | 14.276 | 7.466 |  |

- ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJOWO – INWESTYCYJNYCH

W LATACH  2008 - 2013

| Lp. | # Nazwa | # Wartość w tys. zł | Termin realizacji |  |  |  |  |  | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. | #### Amortyzacja majątku wodociągowo – kanalizacyjnego | #### 4.716 | 589 | 579 | 552 | 1.034 | 990 | 972 |  |
| 2. | #### Zysk netto | #### 1.070 | 120 | 300 | 500 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3. | Pożyczki z WFOŚiGW (NFOŚiGW) | 24.149 |  | 720 | 7.350 | 10.085 | 4.092 | 1.902 |  |
| 4. | Dotacje z Funduszu Spójności | 48.298 |  | 1.440 | 14.700 | 20.170 | 8.184 | 3.804 |  |
| 5. | Środki z budżetu Gminy Ozimek | 7.160 |  | 84 | 2.034 | 3.044 | 1.364 | 634 |  |
| 6. | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w wieloletnim planie   rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych należy ująć przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. Zdolność posiadanych przez Spółkę urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i urządzeń służących zbiorowemu odprowadzaniu ścieków przedstawia się następująco:

A -  łączna zdolność produkcyjna czynnych ujęć wody wynosi 7.914 m3/dobę tj. 2.888.610 m3/rok

W roku 2007 łączna ilość pobranej z ujęć  wody wyniosła średnio 2.180 m3/dobę tj. ok. 795.720 m3/rok, co stanowi 27 % całkowitej zdolności produkcyjnej czynnych ujęć wody. Jednocześnie ilość wody dostarczonej odbiorcom w 2007 roku wyniosła 628.121 m3/rok tj. ok. 1.721 m3/dobę, w tym gospodarstwom domowym 515.869 m3/rok tj. ok. 1.413 m3/dobę, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy wynosi około 60 l/M/dobę (zużycie średnie w mieście Ozimek ok. 80 l/M/dobę). Takie zużycie wody, zdaniem Spółki, jest niewielkie, dalsze jego zmniejszanie zagrażałoby możliwości spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych zamieszkiwania ludności i dlatego nie zakłada się w planie, specjalnych przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody.

B - Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w Antoniowie, w obecnie stosowanej technologii wynosi 2.500 m3/dobę; w     warunkach docelowych 3. 500 m3/dobę.

W roku 2007 ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię w Antoniowie wynosiła 750.784 m3/rok, natomiast sprzedaż ścieków odprowadzanych do kanalizacji i dalej dopływających do oczyszczalni w Antoniowie wynosiła 448.060,40 m3/rok.

Należy podkreślić, że w chwili obecnej do oczyszczalni, odprowadzane są  jedynie ścieki z miasta Ozimek, wsi Antoniów oraz ścieki dowożone beczkowozami z terenu Gminy Ozimek i gmin sąsiednich w ilości średnio 48,15 m3/dobę co stanowi zaledwie ok. 9% ilości zużywanej wody (ok.507,40 m3/dobę) na terenach wiejskich Gminy Ozimek.

Jak z powyższego wynika w zakresie gospodarki ściekowej, koniecznością staje się rozwiązanie problemu budowy kanalizacji ściekowej na terenach wiejskich, a do czasu jej wybudowania, bezwzględne przestrzeganie zasad zawartych w ustawie o utrzymywaniu czystości i porządku w gminie tj. rozliczania mieszkańców Gminy z tego co robią ze zużytą wodą - ściekami gromadzonymi w zbiornikach wybieralnych.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Planowane inwestycje i wynikające z tego potrzeby finansowe podzielone zostały na dwie grupy:

I – inwestycje, które będą zgłoszone do POIiŚ, o  łącznej wartości  ok. 80..630 tys. zł, w tym przewidywana wartość dotacji  to ok. 48.298 tys. zł.

II – inwestycje w całości finansowane ze środków własnych spółki. Ich szacowana wartość to ok. 1.720  tys.zł.

W poszczególnych latach przewiduje się łącznie następujące wydatki w tys. zł:

| Lata | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki własne | 397 | 381 | 1.076 | 554 | 180 | 155 | 2.743 |
| Środki z budżetu Gminy Ozimek |  | 84 | 2.034 | 3.044 | 1.364 | 634 | 7.160 |
| Pożyczka z WFOŚiGW |  | 720 | 7.350 | 10.085 | 4.092 | 1.902 | 24.149 |
| Dotacje UE (FS POIiŚ) |  | 1.440 | 14.700 | 20.170 | 8.184 | 3.804 | 48.298 |
| Razem | 397 | 2.625 | 25.160 | 33.853 | 13.820 | 6.495 | 82.350 |

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji

Planowane jest finansowanie inwestycji ze środków własnych, środków z budżetu Gminy Ozimek oraz z dotacji z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki własne uzupełniane będą pożyczkami z WFOŚiGW lub komercyjnymi kredytami bankowymi. W przypadku, gdyby nie przyznano dotacji z Funduszu Spójności na zgłoszone zadania inwestycyjne, zadania te będą realizowane w całości ze środków budżetu Gminy Ozimek, środków własnych oraz pożyczek i kredytów. Jednakże spowoduje to wydłużenie cyklu ich realizacji, a niektóre z zadań będą musiały zostać przesunięte poza rok 2013.