Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Ozimek, dnia 21.04.2011r.

ZZP.271.01.2011.KS

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 20.04.2011r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: „Przebudowa istniejącego pawilonu handlowego na obiekt z pomieszczeniami biblioteki wiejskiej i sala spotkań dl mieszkańców sołectwa Grodziec”

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami :

- Drzwi D2 – w zestawieniu stolarki wykonane na aluminium i przeszklone, natomiast w opisie technicznym wykonane jako drzwi pełne drewniane

Drzwi zewnętrzne D2 wykonać jako aluminiowe pełne wzmocnione z ociepleniem. Ponadto drzwi zewnętrzne D1 i D3 wykonać jako aluminiowe i przeszklone szkłem.

Ponadto ościeżnice wewnętrzne należy wykonać z ościeżnicami regulowanymi z materiału i kolorze drzwi.

- Okno O1,O2 – w przedmiarach wykonanie na PCV, natomiast w opisie technicznym wykonanie na aluminium

Okna O1 i O2 wykonać jako aluminiowe o wymiarach:

O1 – 200/350 cm

O2 – 140/250 cm

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający przedłuża termin składania ofert

do dnia 29.04.2011r.(piątek) do godz. 10:00

otwarcie ofert – 29.04.2011r. godz. 10:15