Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa Centrum w miejscowości Szczedrzyk

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKOWE

1 - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych, roboty kanalizacyjne wraz z wykonaniem mapy powykonawczej 0,33 ha

2 - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 2025,00 m²

3 - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej/ materiał do składowania na paletach i przekazania dla inwestora zadania 395,00 m²

4 - Rozebranie krawężników betonowych na ławach betonowych 336,00 m

5 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 97,08 mᵌ

6 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 • km ponad 1 •km transportu/ dalsze 9km 97,08 mᵌ

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI Z KOSTKI BETONOWEJ

7 - Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wym. co najmniej 15x30•cm 135,00 m

8 - Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wym. co najmniej 15x22•cm 282,00 m

9 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 25•cm 360,00 m²

10 - Chodniki/ZJAZDY z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 360,00 m²

KONSTRUKCJA JEZDNI

11 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 762,00 m²

12 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-63.00mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm 762,00²

13 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-15.00mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm 762,00 m²

14 - Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 762,00 m²

KONSTRUKCJA ŚCIEŻKI Z KOSTKI BETONOWEJ

15 - Warstwy odsączające z pospółki grubość po zagęszczeniu 10•cm 175,00 m²

16 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm 175,00 m²

17 - Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości co najmniej 8 cm na podsypce miału kamiennego gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 175,00 m²

KONSTRUKCJA KOSTKA GRANITOWA

18 - Warstwy odsączające z pospółki grubość po zagęszczeniu 10•cm 185,00 m²

19 - Podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5mm warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm 185,00 m²

20 - Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej surowo łupanej o wym. co najmniej 7x9cm na podsypce cementowo - piask gr.5cm / kolor szary 185,00 m²

ODWODNIENIE

21 - Wpusty deszczowe z elementów betonowych z osadnikiem hmin=60cm bez syfonu , (wpust żeliwnyD400) h=l .50m lokalizacja jezdnia przy krawężniku 10 szt.

22 - Studzienki kanalizacyjne betonowe o śr co najmnej 1200 mm z pokrywą kl.D-400 wys. 1.50m 1 szt.

23 - Kanały z rur PP system X-Stream (lub co najmniej równoważny) SN 8 łączonych na wcisk o śr. co najmniej 160 mm – przykanaliki 35,00 m

24 - Kanały z rur PP system X-Stream (lub co najmniej równoważny) SN 8 łączonych na wcisk o śr. co najmniej 200mm – przykanaliki 20,00 m

25 - Kanały z rur kanalizacyjnych o śr. co najmniej 400 mm/ ewentualna wymiana w miejscu wymiany studni 6  m

Minimalne parametry kostki betonowej

W kosztorysie inwestorskim nazwy producentów należy traktować jako przykład. Wykonawca może użyć wyrobów lub materiałów o parametrach nie niższych niż podane . W inwestycji założono kostki różnowymiarowe, z palety kostek szlachetnych o rożnych fakturach i kolorystyce.

Chodniki /zjazdy

- kostka betonowa drobnowymiarowa gr.8cm

- minimalne kształty / wymiary [cm]  7,3/5,3×9,1 
8,3/6,3×9,1 9,3/7,3×9,1 10,3/8,3×9,1 11,3/9,3×9,1

- kolorystyka – jasno szary

- faktura płukana

Jezdnia

- kostka betonowa drobnowymiarowa gr.8cm

- minimalne kształty / wymiary [cm]  21×14; 14×14 ; 7×14

- kolorystyka –  grafit

- faktura – płukana/gładka

PLAC GŁÓWNY/POWIERZCHNIE MIEJSC / UTWARDZENIE TERENU/ŚCIEKI

- kostka betonowa drobnowymiarowa o gr. co najmniej 8cm

- minimalne kształty / wymiary [cm]  15×30; 20×30; 25×30

- kolorystyka –  kolormix barwy , szarości , jesieni, onyx, karoten, nerino

- faktura – gładka

Szczegółowy opis stanowi dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekt umowy oraz przedmiary robót.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy;

- opracowanie planu BIOZ, który należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót i złożeniem zawiadomienia o przystąpieniu do robót;

- koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia, mebli i urządzeń stanowiących własność użytkownika budynku lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

- opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków, terenu budowy przed wykonaniem zadania;

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zawierającą wszystkie zakresy zadania w wersji papierowej – 2 kpl;

- wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione;

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Tam, gdzie w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- standardów emisyjnych,

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać , co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawiez dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SIWZ.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania podane w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji Zamawiającemu potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym  wszystkie  dokumenty odbiorowe wraz ze świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały z adnotacją: „wbudowano na zadaniu pn. Termomodernizacja PP nr w 2 Ozimku ” (oświadczenie kierownika budowy).

Wykonawca dokona zgłoszeń Zamawiającemu oraz właściwym służbom robót wymagających wykonywania pomiarów lub oceny stanu technicznego (przewodów wentylacyjnych, szczelności przewodów co, instalacji elektrycznej, odgromowej itp) dokonując w konsekwencji wszystkich odbiorów technicznych niezbędnych do odbioru końcowego.

Wybrany w drodze przetargu Wykonawca robót przed podpisaniem umowy opracuje harmonogram rzeczowo - finansowy, który będzie stanowił załącznik do umowy.

Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi przed zawarciem umowy kosztorys ofertowy na całość zadania.

Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lat/lata licząc od daty odbioru końcowego robót.

Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych

Pracownicy

- Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę, podwykonawcę osób zatrudnionych na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót tj,: Roboty drogowe w tym układanie kostki brukowej, instalowanie kanalizacji deszczowej, nasadzenia ), czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych.