INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacje ogólne

- Budynek administracyjny

- Ilość kondygnacji - 2 + PIWNICA

Nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego:

"Remont i przebudowa  budynku Dworca PKP  ze zmianą sposobu  użytkowania   kondygnacji drugiej  oraz rozbiórka dawnego budynku socjalnego w Ozimku  przy ul. Kolejowej 1.

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

GMINA OZIMEK

URZĄD MIASTA I GMINY

46-040 OZIMEK UL. KS. J, DZIERŻONA 4B

Projektant.:    arch  Jadwiga Bartnik

(imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację)

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

-  roboty rozbiórkowe

-  zmiana otworów okiennych i drzwiowych w poziomie parteru

- wykonanie ocieplenia  ścian parter

- wykonanie ścianek działowych

- strop podwieszone

- wykonanie instalacji sanitarnych,  wentylacji i grzewczych

-  wykonanie posadzek

- montaż stolarki

- przedłużenie  połaci dachowych-

- roboty pokrywcze

- obróbki blacharskie i rynny

- roboty  naprawcze po demontażu , przekuciach i zamurowaniach

- roboty wykończeniowe

(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych)

2.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi

Brak

(inne)

3.   Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

3.1.  Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności niebezpieczeństwo upadku

z  rusztowań bądź dachu

-  przedłużenie połaci dachowych nad kondygnacją drugą ,  ołacenia dachu, krycia  papa na

deskowaniu pełnym,  wykonywanie obróbek  blacharskich i nowych rynien

-  roboty rozbiórkowe

-  ocieplenie ścian zewnętrznych

-  roboty wewnętrzne, przekucia , stropy podwieszone:  niebezpieczeństwo upadku z  rusz-

towań lub drabin

- wykonywanie elewacji:  niebezpieczeństwo upadku z rusztowań lub drabin

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Szczególnie niebezpiecznych

4.1. Przy robotach  rozbiórkowych

4.2. Przy robotach termorenowacyjnych ścian wewnętrznych

4.3.Przy robotach pokrywczych

wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami  zawarty-

mi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy

wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome

podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i      tynkarskie,

4.3. Przy wykonywaniu nowych słupów :  wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepi-

sami  zawartymi w rozporządzeniu jw. Dz.U. Nr 47 poz. 401, rozdział 9 – Roboty na wysokoś

ciach,rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie,

4.3. Przy wykonywaniu napraw konstrukcji i  pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być 	zapoznani  z przepisami zawartymi w rozporządzeniu jw. Dz.U. Nr 47 poz. 401, rozdział 9 –    Roboty na   wysokościach, rozdział 17 – Roboty dekarskie i izolacyjne

5 . Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku Policji

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy

obsługiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników

5.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

5.4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

5.5. Pasy i liny zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu

socjalnym oznaczonym na planie j/w.

5.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5 m, oznakować na planie j/w.

5.7 Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na

wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

5.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze,

5.9  Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło,

5.10. Na terenie budowy wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w.

Opracowanie

arch. Jadwiga Bartnik

Opole 27 październik 2023