OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy opracowania dokumentacji technicznej dot. zadania pn.

„Termomodernizacja budynku PSP w Szczedrzyku”

- Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina Ozimek

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B

NIP: 9910325175

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń dot. zadania pn. „Termomodernizacja budynku PSP w Szczedrzyku” uwzględniającej zakres wariantu optymalnego nr 1 Audytu Energetycznego z 09.10.2024r., stanowiącego załącznik do OPZ.

- Dane charakterystyczne budynku.

| Rok budowy. | 1970 |
| --- | --- |
| Liczba kondygnacji. | 3 |
| Powierzchnia użytkowa całkowita. | 2233,40 m² |
| Kubatura pomieszczeń ogrzewanych. | 7558,58 m³ |

Budynek szkoły wykonany w technologii tradycyjnej o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony. Fundamenty murowane. Ściana zewnętrzna murowana z cegły, izolowana. Stropodach żelbetowy, kryty papą. Stropodach konstrukcji stalowej, kryty papą, izolowany. Podłoga na gruncie betonowa. Stropy między kondygnacyjne żelbetowe. Okna PVC. Drzwi wejściowe słabo izolowane. Budynek jest zlokalizowany w Gminie Ozimek, w Szczedrzyku przy ul. Brolla 1, na działce nr 449 k.m.1 obręb Szczedrzyk, Jednostka ew: 160908_5, Ozimek - obszar wiejski.

- Zakres opracowania.

Dokumentacja techniczna winna uwzględnić założenia zakresu Wariantu Optymalnego nr 1 Audytu Energetycznego z 09.10.2024r stanowiącego załącznik Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zadanie zakłada opracowanie dokumentacji technicznej związanej z planowaną kompleksową modernizacją energetyczną budynku PSP w Szczedrzyku. Dokumentacja później będzie stanowiła element dokumentacji przetargowej pozwalającej na wyłonienie wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Dokumentacja powinna zawierać wskazówki dotyczące wymogów dla wykonawcy robót, aby prace modernizacyjne były spójne z zasadą DNSH, w szczególności, aby zakładana była realizacja działań na rzecz maksymalizacji wskaźnika (wagowo) odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (z wyłączeniem naturalnie występujących materiałów, o których mowa w kategorii 17 05 04 w europejskim wykazie odpadów, ustanowionym decyzją 2000/532/WE) wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów, uwzględniając lokalne możliwości w tym zakresie, jak również rodzaj i charakter danego projektu oraz aby odpowiednio dobrano technologie, materiały i urządzenia mając na celu zachowanie zasady DNSH.

Zakres dokumentacji zakłada wykonanie min. następujących prac:

- termomodernizacyjnych określonych w załączonym audycie energetycznym:

- docieplenie stropodachu płytą warstwową PIR o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,025 W/mK i grubości 15 cm;

- wymiana stolarki okiennej na nową o współczynniku przenikania ciepła 0,900 W/m2K, montaż nawiewników okiennych higrosterowalnych, z uwzględnieniem rolet zacieniających od strony połuniowej budynku.

- wymiana dwoje drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania 1,300 W/m2K;

- montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 61 kW - aktualnie w budynku system grzewczy w 100% stanowi kotłownia olejowa. W wyniku realizacji inwestycji planuje się poprawę sprawności systemu grzewczego poprzez montaż gruntowej pompy ciepła, która będzie w 60% zaspokajać potrzeby ww. systemu przy jednoczesnym zachowaniu kotła olejowego, który w założeniu będzie źródłem ciepła szczytowym

załączającym się przy niskich temperaturach zewnętrznych (40%);

- wymiana grzejników żeliwnych na nowe grzejniki niskotemperaturowe lub grzejniki niskotemperaturowe z wentylatorem.

Na sali gimnastycznej zaplanowano montaż nagrzewnic wodnych niskotemperaturowych. Instalacja będzie wyposażona w armaturę regulacyjną oraz zawory termostatyczne. Zaplanowano izolację przewodów instalacji grzewczej.

Realizacja zakładanych prac ma pozwolić na wyeliminowanie zdiagnozowanych problemów. W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego uwidoczniła się potrzeba bardziej racjonalnego zużycia energii.

Stan obecny budynku bezpośrednio wiąże się ze znaczną energochłonnością, a tym samym zwiększonymi kosztami ponoszonymi na ogrzewanie i eksploatację obiektu, jak również powoduje stosunkowo dużą emisję zanieczyszczeń do środowiska. Główną przyczyną dużego zużycia energii (ciepła) są nadmierne straty ciepła

spowodowane przez nieodpowiednio izolowane przegrody zewnętrzne. W źle izolowanym budynku, z nie przystosowaną instalacją, pomieszczenia mogą być niedogrzane, pomimo bardzo dużego zużycia ciepła i przy tym ponoszenia wysokich kosztów finansowych, co ma miejsce także w tym przypadku. Brak odpowiedniej

termoizolacji budynku nie tylko podwyższa koszty jego ogrzewania i utrzymania, ale obniży również efektywność pracy pracowników i warunki przebywania uczniów uczęszczających do PSP w Szczedrzyku.

- związanych z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami dostępu do budynku PSP w Szczedrzyku. Konieczne jest przystosowanie wejścia do szkoły i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Pochylnia będzie tylko jednokierunkowa ze względu na mniejsze przewyższenie i ilość miejsca z boku. Dodatkowo planowane jest naklejenie na schody wykładziny z wypustkami, antypoślizgowej, a także zapewnienie oznaczeń kontrastowych progów schodów – dolny i górny.

- Związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych związanych z upowszechnianiem informacji o tym, że przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków KPO (koszty działań wskazanych w „Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” i w „Księdze Identyfikacji Wizualne”). Zaplanowano wykonanie tablicy informacyjnej.

W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona pełną, wymaganą do realizacji przedmiotowej inwestycji dokumentację projektową wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych: decyzji, uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń.

Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny być wykonane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami

Zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

- Zdolność wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp., dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, wiedzę i doświadczenie. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa będzie służyła jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz do realizacji (na tej podstawie) pełnego zakresu zaplanowanych robót budowlanych:  w swej treści powinna określić przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.  powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych czy wybranej technologii  nie można przedmiotu zamówienia opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba , że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można dokonać opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy „ lub równoważne”. O propozycji takiego zapisu Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego.  powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane uwzględnia się: a) europejskie aprobaty techniczne b) wspólne specyfikacje techniczne c) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane d) polskie aprobaty techniczne Niezastosowanie się do niniejszego skutkować będzie potraktowaniem przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodnej z umową i wezwaniem do usunięcia wad w przedmiocie umowy. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie stosował nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową przekazywana Zamawiającemu w oświadczenie o jej wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i kompletności z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wszystkie projekty muszą być sprawdzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami oraz przynależnością do izby samorządu zawodowego.

Przedmiot zamówienia musi być prowadzony zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju i DNSH („do no significant harm”, tj. „nie czyń poważnych szkód”), równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji:

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady zrównoważonego rozwoju i DNSH. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada minimalizację oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym znalezienie równowagi pomiędzy ochroną środowiska, postępem gospodarczym i rozwojem społecznym. Projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że podejmowane działania powinny być ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. W dokumentacji projektowej winny być uwzględnione zasady DNSH dla gospodarki odpadami przy wykonawstwie, tak aby dokumentacja techniczno-budowlana oraz prace były spójne zasadą DNSH, w szczególności aby była uwzględniona realizacja działań na rzecz maksymalizacji wskaźnika odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wytworzonych na placu budowy, możliwych do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku materiałów oraz aby odpowiednio zostały dobrane technologie, materiały i urządzenia mając na celu zachowanie zasad DNSH.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn. Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn oznacza zaplanowanie w projekcie takich działań, które wpłyną na wyrównywanie szans danej płci będącej w gorszym położeniu lub stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oznacza, że Zamawiający musi w projekcie zachować zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Realizując projekt należy stosować Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące zapewnienia poszanowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zakres i sposób realizacji projektu muszą być zgodne z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, bowiem Zamawiający zobowiązany jest wykazać w projekcie brak sprzeczności z wymogami tego dokumentu.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:

- Kompletna dokumentacja projektowa, zawierające wszystkie konieczne, zgodnie  z przepisami elementy - 4 egz. w wersji papierowej

- Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży - po 2 egz.

- Specyfikacje techniczne - 2 egz.

- Wersja elektroniczna na nośniku danych (np. pendrive) kompletu dokumentacji ww. w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej w formacie word, ath, dwg. z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót i kosztorysy inwestorskie winny być możliwe do odczytu w programie NORMA - 2 egz.

- Termin zakończenia realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 20 maja 2026r.

Osoby uprawnione do kontaktu:

Katarzyna Szczemirska

tel. + 48 883466600

e-mail: k.szczemirska@ugim.ozimek.pl