OPIS TECHNICZNY

DO PLANU SYTUACYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIAŁKI nr 418, k.m. 8, obręb Ozimek, Gmina Ozimek

„Projekt budowy wiaty drewnianej, wolnostojącej w miejscowości

Ozimek, na działce nr 418, k.m. 8, obręb Ozimek”

Spis treści:

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

- WARUNKI GEOTECHNICZNE

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.

- BILANS TERENU

- OCHRONA KONSERWATORSKA

- WARUNKI OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA

- WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.

- UWAGI KOŃCOWE

1. Podstawa opracowania.

- Wizja lokalna.

- Program funkcjonalno – użytkowy przekazany przez Inwestora.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr ZMG.6727.A.23.203.AU z dnia 18.09.2013 r. wydany przez Burmistrza Ozimka

- Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "O Planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym" (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r. - "Prawo Budowlane" (tekst jednolity -

Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006 r. – z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

( Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 września 2004r. z późn. zmianami)

Wykaz norm :

- PN – 77/B – 02011  Obciążenie wiatrem

- PN – 80/B – 02010  Obciążenie śniegiem

- PN – 81/B – 03150,00  Postanowienia ogólne

- PN – 81/B – 03150,01  Materiały

- PN – 81/B – 03150,02  Konstrukcje

- PN – 81/B – 03150,03  Złącza

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty drewnianej, wolnostojącej na działce nr 418, k.m. 8 w miejscowości Ozimek, obręb Ozimek.

W opracowaniu przedstawiono lokalizacje przedmiotowej wiaty drewnianej, wolnostojącej

3. Istniejący stan zagospodarowania działki.

Teren pod planowaną inwestycję położony jest w miejscowości Ozimek, gmina Ozimek, na działce nr 418, k.m. 8, obręb Ozimek.

Do granicy działki nr 418 przylegają od strony północno zachodniej południowo zachodniej niezabudowane działki sąsiednie nr 324/57, 414/2 i 417, od strony południowo wschodniej droga powiatowa, Ul. Daniecka, od strony północno wschodniej działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Działka nr 418 jest własnością Gminy Ozimek. Inwestor oświadczaja, że ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4. Warunki geotechniczne

W poziomie posadowienia fundamentów występują jednorodne grunty piaszczyste średnio zagęszczone oraz gruboziarnisty piasek ze żwirem

Teren pod projektowanym budynkiem zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA na teren nie jest wymagane opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie działki.

5.1 Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Działka nr 418, k.m. 8 zlokalizowana jest w miejscowości Ozimek. Działka stanowi w części zabudowany teren. Zgodnie z aktualnym wypisem i wyrysem z m.p.z.p. na przedmiotowym terenie dopuszcza się przedmiotowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie wiaty drewnianej. Projektowana wiata drewniana usytuowano w odległości 4,35m/4,95m (zgodnie z rys. A-0) od granicy działki nr 414/2, stanowiącej działkę użytkowaną rolniczo, położoną od strony południowo - zachodnie oraz 42,48m od działki nr 430, stanowiącą drogę powiatową, Ul. Daniecką.

5.2 Komunikacja.

Wejście na teren posesji pozostaje bez zmian

5.3 Gospodarka odpadami.

Wytwarzanie odpadów stałych - odpady stałe - śmieci - składowane są i będą w przeznaczonych do tego pojemnikach w zależności od rodzaju odpadów oraz kubłach i wywożone przez odpowiedzialne za to służby.

5.5 Warunki ochrony przeciw – pożarowej.

Wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczą przedmiotowego budynku na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz. 1156/.

6. Zestawienie powierzchni oraz parametry techniczne inwestycji

- Powierzchnia zabudowy budynku /projektowana/   		= 64,00 m²

- Powierzchnia utwardzona /projektowana/			= 64,00 m²	/1,27%/

- Powierzchnia zabudowy /istniejąca/ 				= 1345,00 m² 	/26,77%/

- Tereny zielone                   					= 3615,00 m²	/71,96%/

7. Warunku ochrony konserwatorskiej.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Warunki ochrony zdrowia i środowiska.

Projektowany obiekt budowlany i jego otoczenie nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jego użytkowników.

Emisja hałasu - przedmiotowa inwestycja oraz jej wyposażenie technologiczne nie wpłynie znacząco na zwiększenie emisji hałasu.

W ww. inwestycji nie występuje zjawisko wibracji.. W pobliżu przedmiotowej posesji również nie występują podobne zjawiska.

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia- nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

OBIEKT NIE MA NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

9. Wpływ eksploatacji górniczej.

Przedmiotowa działka i elementy jej zagospodarowania nie znajduje się na terenach objętych działalnością górniczą.

10.  Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko.

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z niniejszym projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi przepisami i normami. Materiały budowlane powinny posiadać atesty techniczne. Roboty budowlane wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Wrzesień 2013r.

Autor projektu:

mgr inż. arch. Adam Nossol