Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru dokumentacji technicznej

Nazwa zadani Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m. Schodnia na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 46 do skrzyżowani z drogą powiatową ul. Kolejową w Ozimku gmina Ozimek
Nazwa Obiektu Droga gminna ul. Powstańców Śląskich w m Schodnia wraz z sięgaczami
Adres Obiektu : droga gminna ul. Powstańców Śląskich w m Schodnia wraz z sięgaczami od skrzyżowania z ul. Robotniczą do wjazdu na DK 46

Kody i nazwy z słownika CPV:

        71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 Zlecający Gmina Ozimek
ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

Opracował Referat Drogownictwa, Rolnictwa i Ochronny Środowiska

SPIS TREŚCI
I. Część opisowa
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu
1.4. Szczegółowe właściwości obiektu
Przygotowanie terenu budowy
- Architektura
- Konstrukcja
- Instalacje
- Wykończenie
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
2.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót
2.2. Wymagania szczegółowe
II. Część Informacyjna
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami wynikającymi z odrębnych
przepisów
2. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z realizacją niniejszego zamówienia
4. Warunki gruntowo-wodne
5. Przepisy prawne i normy związane
ZAŁĄCZNIKI:
1. Plan orientacyjny
2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z naniesionym przebiegiem drogi.
4. Mapa ewidencji gruntów.

I. Cześć opisowa.
Program funkcjonalno-użytkowy sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Program funkcjonalno-użytkowy jest podstawą dla Zamawiającego do przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zadanie zaprojektuj – wybuduj, zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych i rozliczenia wykonawcy z zleconego zadania . Dla Wykonawcy jest podstawą do sporządzenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
1 . Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z
wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót)
przebudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w m Schodnia wraz z sięgaczami Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej :
a) branża drogowa
b) branża sanitarna – odwodnienie
 c) branża elektryczna i telekomunikacyjna – usunięcie kolizji z istniejącą siecią, wykonanie oświetlenia drogowego i innej niezbędnej i wymaganej przez prawo infrastruktury
(sporządzenie koncepcji rozwiązań projektowych układu drogowego wraz z zasadniczymi
elementami stałej organizacji ruchu, celem zaopiniowania tych opracowań przez Urząd Gminy
 i Miasta Ozimek – 4 egz.
Koncepcja powinna zawierać materiał opisowy – graficzny, profile, charakterystyczne
przekroje poprzeczne, przekroje normalne, ocenę istniejących konstrukcji drogi oraz wlotów innych
dróg – 2 egz.
Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu „koncepcji” - propozycji rozwiązań
geometrycznych przebudowy ul. Częstochowskiej bis, po uzyskaniu pozytywnej opinii, przygotuje pisemne
wystąpienia o wydanie warunków branżowych zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia
kolidującego z przebudową ulicy do stosownych zarządców sieci, uzgodni dokumentację z
zarządcami dróg wyższych klas)
- sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej wraz z odwodnieniem– po 4 egz.,
- wykonanie projektu branży „zieleń” – sporządzenie inwentaryzacji drzew i krzewów (w
przypadku kolizji z przebudową ulicy) wraz z przygotowaniem materiałów dla uzyskania
decyzji zezwalającej na wycinkę – 4 egz.
- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych
– 4 egz.,
- przygotowanie przedmiarów robót – po 4 egz. spełniających
- wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.,
- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 1 egz.,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)– po 4 egz.,
- pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień
dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,
- przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na
nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg,
-uzyskanie decyzji zgody na realizacje inwestycji drogowej dla zadania
Podstawa opracowania programu:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z poźn. zmianami)
- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem
budowlanym.
1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych.
Droga przebiega przez teren gminy Ozimek w miejscowości Schodnia Jest to droga
oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako „1KDD”. Tereny przyległe
charakteryzują się zabudową siedliskową z drugiej strony graniczy z ciekiem naturalnym rzeką Białka.
Droga posiada przekrój zamiejski, jezdnię o nawierzchni gruntowej
• Szerokość nawierzchni asfaltowej : zmienna szerokość około 6 m
• Konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia asfaltowa na podbudowie kamiennej o nieznanej grubości
• Szerokość pasa drogowego: od 10 do 16 m
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zgody na jej realizację:
1. Przebudowa ul. Powstańców śl. do szerokości 3,5 m polegająca na
wykorytowaniu założonego profilu, wykonanie warstwy odsączającej, warstw podbudowy wraz z wyrównaniem , ułożeniu warstwy wiążącej o grubości nie mniejszej niż 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości nie mniejszej niż 4 cm .Szacunkowa powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1720 m2. Na długości drogi przewidzieć należy co najmniej jedną mijankę .
2. Wykonanie zjazdów do posesji zlokalizowanych po stronie zabudowanej , w formie podbudowy z kamienia łamanego gr. 25cm. zaklinowanego drobnym kamieniem
4. Przebudowa mijanki o nawierzchni z asfaltowej
6. Wykonanie odwodnienia drogi.( dopuszcza się odwodnienie powierzchniowe o ile z obliczeń będzie wynikać taka możliwość
7. Utwardzenie poboczy na całej długości dwustronnie.
Uwarunkowania dodatkowe:
Dla potrzeb oszacowania kosztów robót, zamawiający przekazuje mapę sytuacyjno wysokościową
w skali 1:1000 z zaznaczonym obszarem planowanych robót. Szczegółowe
rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie
będą traktowane jako roboty dodatkowe.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Dokumentację techniczną należy opracować w oparciu o:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowości Grodziec.
- wszystkie niezbędne uzgodnienia na etapie projektowania wymagane obowiązującymi
przepisami.
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
- dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
- opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami technicznobudowlanymi,
normami i wytycznymi w tym zakresie,
- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót,
- wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
- opracowania informacji BiOZ,
- opracowanie projektu branży zieleń zawierającej inwentaryzację drzew i krzewów (w
przypadku kolizji z przebudową ulicy) oraz przygotowanie materiałów dla uzyskania decyzji
zezwalającej na wycinkę,
- opracowania harmonogramu realizacji prac,
- uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,
- pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
- zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu
robót przez uprawnionego geodetę,
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o
obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i
potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
zawodowym.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
    późn. zm.),
b. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
    115, z późniejszymi zmianami),
c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
    szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133, z
    późniejszymi zmianami),
d. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
    metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
    prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
    funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),
e. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
    wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z
    2004 r., Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami),
f. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
    w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
    usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami),
Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500,
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu.
Przedmiotowa droga ma spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności, zapewniając
dojazd do dróg wyższej klasy oraz obsługę komunikacyjną budynków mieszkalnych,
przy zachowaniu warunków ustalonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999 r., Nr 43, poz. 430).
1.4. Szczegółowe właściwości obiektu.
Przygotowanie terenu budowy
Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych i
rozbiórkowych, możliwości urządzenia czasowych placów budowy i inne szczegółowe
uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Pozyskane w
trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania
należy wywieźć na składowisko uzgodnione z Zamawiającym.
Architektura.
Droga o długości ok. 477 m, przy szerokości jezdni 3,50m.
Konstrukcja.
Wykonane roboty winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej z
dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W szczególności winny być spełnione
wymogi w zakresie:
− przebudowa jezdni – frezowanie istniejących warstw bitumicznych do założonego profilu,
wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową, ułożenie warstwy
wiążącej gr. 7cm oraz warstwy ścieralnej gr. 5 cm z MMA
− budowa chodnika – nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kamienia łamanego gr. 15cm
− zjazdy po stronie gdzie przebiegać będzie chodnik – nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej
gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kamienia łamanego gr. 25cm,
− krawędź jezdni gdzie przebiegać będzie chodnik - krawężnik betonowy 30x15cm (najazdowy
w miejscach zjazdów) na ławie z betonu C-12/15 z oporem,
− zatoka autobusowa – nawierzchnia z kostki granitowej szarej gr. 10cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 3cm i podbudowie z betonu cementowego gr. 20cm
− próg zwalniający płytowy – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10cm.
Instalacje.
System odwodnienia drogi
Z uwagi na brak możliwości na etapie opracowywania programu pełnego rozeznania warunków
gruntowo – wodnych oraz możliwości włączenia projektowanego systemu odwodnienia do rowów
w drodze powiatowej lub kanalizacji w drodze krajowej nie wskazano jednoznacznego sposobu
odwodnienia drogi.
Proponuje się następujące warianty:
- wpusty uliczne w postaci studni chłonnych,
- wpusty uliczne połączone sączkiem podłużnym w otulinie z geowłókniny,
- kanalizacja deszczowa włączona do kanału w DK 46 oraz rowu otwartego w DP.
Oświetlenie drogi
Nie przewiduje się oświetlenia drogi
Sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi przez
administratorów sieci.
Wykończenie.
Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi, zaaprobowanymi przez Zamawiającego.
Pobocza gruntowe należy humusować wraz z obsianiem trawą. Po wykonaniu robót należy
uporządkować teren wzdłuż drogi w maksymalnym stopniu przywracając stan przed rozpoczęciem
robót budowlanych.
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
2.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej
budowli ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych zgodnie z
Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. W celu dokonania oceny podłoża oprócz
podstawowych badań geotechnicznych powinny być przeprowadzone badania specjalistyczne, w
szczególności:
1) badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża budowli ziemnej, zgodnie
z Polskimi Normami,
2) badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb , wskaźnika piaskowego
WP, pęcznienia liniowego,
3) wskaźnika nośności CBR,
4) ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa ρ ds , wskaźnik
zagęszczenia Is , moduły odkształcenia : pierwotny (E1) i wtórny (E2),
Sprawdzenie stanu granicznego nośności podłoża drogowej budowli ziemnej powinno
obejmować:
1) nośność podłoża budowli ziemnej.
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy teren
niezbędny do wykonania obiektu.
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za
wyniki działalności w zakresie :
- organizacji robot ,
- zabezpieczenia osób trzecich ,
- ochrony środowiska,
- warunków BHP,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem
robót budowlanych
- zabezpieczeniem terenu robót,
- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od
następstw prowadzonych robót .
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca
będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót . W celu zapewnienia
współpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów .
Kontroli będą podlegały w szczególności :
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym
oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi
w projekcie,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
- jakość i dokładność wykonania prac,
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych,
-sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacja
projektową, programem funkcjonalno użytkowym i umową.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót).
- odbiór końcowy
Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót
wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów
komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy .
Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy.
Wykonawca będzie zobowiązany do likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do
realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.
Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania,
dźwigi, pomosty itp., również koszty związane
z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do wykonawcy.
Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby,
które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie . Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane
w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót
budowlanych wynosi 36 miesięcy .
Zamawiający wymaga aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił
usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgłoszenia
przez Zamawiającego.
Założenia do projektowania :
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów
technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania
pozwolenia na budowę ( lub zgłoszenia robót).
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję
projektową drogi wraz z opisem przyjętych rozwiązań .
Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do
uwzględnienia w dokumentacji projektowej.
Przed złożeniem wniosku wykonawcy o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniu robót niezbędne
będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie
budowlanym.
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi
również :
- uzyskanie i aktualizacja map geodezyjnych do celów projektowych,
- opracowanie projektów wykonawczych stanowiących podstawę do wykonania robót,
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu
funkcjonalno użytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:
- harmonogramu realizacji inwestycji,
- projektu organizacji ruchu dla robót wykonywanych przy drogach publicznych,
- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami
dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).
2.2. Wymagania szczegółowe.
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miała zapewnioną
trwałość międzyremontową 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na okres min. 36
miesięcy. Wykonawca we własnym zakresie postara się o aktualną mapę do celów projektowych.
Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego.
Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych.
Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych
i ich oznaczeń w czasie trwania robót a w przypadku ich zniszczenia muszą być
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego
nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować ich
stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości
podanych w dokumentacji. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji
ustala swoim staraniem Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.
Roboty drogowe
Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód
w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót .
Zjazdy indywidualne i publiczne
W ramach prowadzonych robót należy wykonać zjazdy po stronie, gdzie wykonywany będzie
chodnik.
Nawierzchnia
Konstrukcja drogi powinna być tak projektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności do
użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż określone w załączniku nr
5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Oznakowania
Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać wg. zatwierdzonego projektu
docelowej organizacji ruchu, który sporządzi Wykonawca.
Ustawienie nowego oznakowania pionowego należy wykonać zgodnie ze
„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”
Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.
Wymagania materiałowe
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy
Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty
i deklaracje zgodności.
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
Wymagania funkcjonalne
Droga po wykonaniu konstrukcji musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia
obciążeń od pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.
II. Cześć informacyjna
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami wynikającymi
z odrębnych przepisów.
Dla terenu na którym przewidziana jest inwestycja wykonany został miejscowy plan
zagospodarowania terenu.
2. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Dokument oświadczenia Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed złożeniem projektu
budowlanego do pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót.
3. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z realizacją
niniejszego zamówienia.
Przed przystąpieniem, do realizacji niniejszego zamówienia a po podpisaniu umowy z
Wykonawcą Zamawiający zorganizuje naradę techniczną na której zostaną ustalone szczegółowe
warunki zamówienia oraz zasady współpracy Zamawiający – Wykonawca. Przed przystąpieniem do
przygotowania oferty należy zapoznać się z terenem objętym zamówieniem.
4. Warunki gruntowo-wodne.
Przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić badania geotechniczne w celu
określenia warunków gruntowo – wodnych.
5. Przepisy prawne i normy związane.
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133).
  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.) ,
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43
poz.430);
  Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U Nr.156/2006 poz.1118 z
póź. Zmianami)
  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. Nr 19
poz. 177)
  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r.
W sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1127 z późn. zm. tj.);
  Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26
czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);
  Polskich Norm
  Zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.